监听数据内容

一、全屋自由方舟

设备标识：sn:21996，num:1，code:10016，cate:1

监听数据项：

设备状态(comm_fault_timeout)：[0]

系统运行模式(mode)：[44]

系统开关(system_switch)：[45]

系统风量(wind_speed)：[46]

加湿使能(humidification_enable)：[159]

二、全屋水力模块

设备标识：sn:21997，num:1，code:270001，cate:27

监听数据项：

设备状态(comm_fault_timeout)：[0]

系统运行模式(mode)：[44]

系统开关(system_switch)：[45]

集中能源供给(energy_supply_mode)：[51]

离家节能标识(energy_saving_sign)：[52]

二次水出水温度检测值(2nd_outwater_temp_detect)：[63]

二次水进水温度检测值(2nd_inwater_temp_detect)：[64]

一次阀门开度(primary_valve_opening)：[66]

低温故障(error_140)：[70]

PLC地址1(plc_p_1)：[77]

PLC地址1(plc_p_2)：[78]

PLC子网掩码1(plc_subnet_mask_1)：[79]

PLC子网掩码2(plc_subnet_mask_2)：[80]

PLC地址确认(plc_ip_sure)：[81]

新风机停机故障(error_82)：[82]

默认网关地址1(plc_gateway_ip_1)：[85]

默认网关地址2(plc_gateway_ip_2)：[86]

三、全屋空气品质

设备标识：sn:21998，num:1，code:100007，cate:10

监听数据项：

设备状态(comm_fault_timeout)：[0]

PM2.5(pm25)：[250]

总有机挥发物(tvoc)：[251]

风机状态故障：[194]0-1（数值为0）

出风温度异常状态：[194]1-1（数值为0）

进风温度传感器故障：[194]2-1（数值为0）

回水温度传感器故障：[194]3-1（数值为0）

进水温度传感器故障：[194]4-1（数值为0）

加湿器故障：[194]5-1（数值为0）

水阀故障：[194]6-1（数值为0）

防冻保护故障：[194]7-1（数值为0）

出风温度传感器故障：[194]8-1（数值为0）

滤网使用小时数(filter_working_time)：[211]

四、客厅主温控

设备标识：sn:22001，num:1，code:260001，cate:26

监听数据项：

设备状态(comm_fault_timeout)：[0]

主控开关(system_switch)：[45]

实际温度(temp)：[662]

NTC温度(NTC_temp)：[663]

相对湿度(humidity)：[664]

面板露点温度(dew_point_temp)：[665]

开关(switch)：[667]

设定温度(temp_set)：[668]

内置温度传感器故障(error_673)：[673]

内置湿度传感器故障(error_674)：[674]

外置温度传感器故障(error_675)：[675]

凝露提醒(condensation_alarm)：[676]

通信故障(error_679)：[679]

五、儿童房温控面板

设备标识：sn:22549，num:1，code:120003，cate:12

监听数据项：

设备状态(comm_fault_timeout)：[0]

实际温度(temp)：[692]

NTC温度(NTC_temp)：[693]

相对湿度(humidity)：[694]

面板露点温度(dew_point_temp)：[695]

开关(switch)：[697]

设定温度(temp_set)：[698]

内置温度传感器故障(error_703)：[703]

内置湿度传感器故障(error_704)：[704]

外置温度传感器故障(error_705)：[705]

凝露提醒(condensation_alarm)：[706]

通信故障(error_709)：[709]

六、主卧温控面板

设备标识：sn:22550，num:2，code:120003，cate:12

监听数据项：

设备状态(comm_fault_timeout)：[0]

实际温度(temp)：[722]

NTC温度(NTC_temp)：[723]

相对湿度(humidity)：[724]

面板露点温度(dew_point_temp)：[725]

开关(switch)：[727]

设定温度(temp_set)：[728]

内置温度传感器故障(error_733)：[733]

内置湿度传感器故障(error_734)：[734]

外置温度传感器故障(error_735)：[735]

凝露提醒(condensation_alarm)：[736]

通信故障(error_739)：[739]

七、次卧温控面板

设备标识：sn:22551，num:3，code:120003，cate:12

监听数据项：

设备状态(comm_fault_timeout)：[0]

实际温度(temp)：[752]

NTC温度(NTC_temp)：[753]

相对湿度(humidity)：[754]

面板露点温度(dew_point_temp)：[755]

开关(switch)：[757]

设定温度(temp_set)：[758]

内置温度传感器故障(error_763)：[763]

内置湿度传感器故障(error_764)：[764]

外置温度传感器故障(error_765)：[765]

凝露提醒(condensation_alarm)：[766]

通信故障(error_769)：[769]